## Slide 1: المآخذ الكهربائية،القواطع، لوحات التوزيع أنواعها، توزيعها
د. ياسر الحسون
الجزء الثاني

## Slide 2: المآخذ الكهربائية
هي وسيلة التغذية لغالبية الأجهزة الكهربائية المنزلية أو في المباني العامة وتظهر جميعها في لوحة الاعمال الكهربائية بمختلف انواعها .
أنواعها:
مأخذ تيار كهربائي عادي أو عام General used sockets or Single sockets
V = 250 volt ; I = 10 A or I = 16 A
يستخدم للاجهزة التي تحتاج تيار كهربائي شدته أقل من 10 أو 16أمبير يمكن استخدامه لتشغيل : تليفزيون ، كمبيوتر ، مروحة، غسالة نصف اتوماتيك ...وأي جهاز استطاعته بحدود 500 واط كحد أعظمي
مأخذ قوى كهربائية Power Socket :
V = 250 volt ; I = 20 A or 32 A
يستخدم للاجهزة التي تحتاج تيار كهربائي حتى 20 أو 32 أمبير أو جهاز استطاعته حتى 4000 واط
يستخدم لتشغيل : سخان كهربائي ، غسالة اتوماتيك ، مكييف ، جهاز ميكروويف يختلف عن المأخذ العادي في مكوناته الداخلية فهو يتحمل مرور تيار كهربائي عالٍ نسبياً.

## Slide 3
مأخذ عام أو مأخذ أحادي عادي
مأخذ مزدوج
مأخذ قدرة أو استطاعي
مأخذ تغذية احتياطية

## Slide 4
مأخذ ثلاثي الطور
مأخذ كابلي
مأخذ عمودي
مأخذ محمي من الطقس
التطبيقات

## Slide 5
علاقة نوع المأخذ مع التيار، الجهد ، الاستطاعة ، تيار القاطع المناسب، مقطع الكابل المناسب
النوع
الحمل التصميمي (الاستطاعة)
عدد المآخذ على التفريعة
تفربعة مستقلة

## Slide 6
تركيب المآخذ
علب أرضية

## Slide 7
الطريقة العملية لتوضع المآخذ و المفاتيح وعلب التوزيع

## Slide 8
مثال : مخطط توزيع المآخذ الكهربائية في مبنى سكني

## Slide 9
مكونات لوحة التوزيع
رسم مخطط SLD
أنواع لوحات التوزيع
توضع لوحات التوزيع
القاطع الرئيسي
قضبان التوزيع
قواطع خرج الدارة
لمبات إشارة
العزل
محولات التيار و الجهد

## Slide 10
مؤشر الحماية الميكانيكية للوحات

## Slide 11
مخطط توزيع القدرة على التفريعات باستخدام القواطع الكهربائية

## Slide 12
عادي
طوارئ
تغذية احتياطية

## Slide 14
الطابق
التفريعة

## Slide 15
قاطع الدارة
بنية قاطع الدارة
خصائص قاطع الدارة
جهد التشغيل
التيار الاسمي
تيار الدارة القصيرة اللحظي
السعة الاسمية للقاطع
نوع القاطع
نوع الأقطاب
قاطع التسرب الأرضي

## Slide 16: مواصفات القاطع الكهرومغناطيسي
B C D
الجهد الاسمي

## Slide 17
مبدأ عمل قاطع الجهد المنخفض
التيار الاسمي
تيار الدارة القصيرة اللحظي
تيار الدارة القصيرة الأعظمي
جهود التشغيل
كيف نختار قاطع طبقا للتيار الاسمي
جهد منخفض
جهد متوسط
جهد عالي

## Slide 18
عامل الأمان
تيار الحمل
مجال قواطع الدارة

## Slide 19
(حالة المحركات الكهربائية)
(Icu)
(Ir)
المحركات

## Slide 20
مـ

## Slide 23
مثال عن تغذية طابق من اللوحة الرئيسية

## Slide 24
مثال عن تغذية الطوابق من اللوحات الرئيسية

## Slide 25
انارة
انارة
مأخذ عادي
مأخذ عادي
مأخذ خاص
انارة
قاطع رئيسي
مأخذ عادي
مأخذ خاص
قاطع رئيسي
انارة

## Slide 26
مخطط تفصيلي
انارة
انارة
مأخذ عادي
مأخذ عادي
مأخذ خاص
مأخذ خاص

## Slide 27: مخطط SLD للوحة السابقة

## Slide 28
لوحة كهربائية لنغذية ثلاث محركات 30HP وكذلك تغذية محركين 20HP
مخطط تفصيلي

## Slide 29: مخطط SLD للوحة السابقة

## Slide 30
الجزء الثالث
سيئة تسبب مشاكل(حرائق) وانقاطع في التيار الكهربائي.

## Slide 33
قفص فارداي
قضيب فرانكلين

## Slide 34
أبعاد فتحات الشبكة بـ m | درجة الحماية
5  5 | 1
10  10 | 2
15  15 | 3
20  20 | 4
الشبكة الهوائية في نظام قفص فاراداي:
- تكون اللواقط في نظام الحماية غير المعزول على شكل نواقل تمدد بشكل أفقي على سطح المبنى حيث تشكل هذه النواقل فيما بينها شبكة معدنية (قفص فردي)يمكن أن تدعم قضبان مدببة وتعرف باسم (قضبان فرانكلين).
تمدد النواقل المعدنية على الحواف الخارجية لأعلى المبنى (ستارة السطح مثلاً) وتحيط به تماماً كذلك تمدد نواقل أخرى على السطح بحيث تكوّن مع الأولى شبكة متصالبة أبعاد فتحاتها تتعلق بدرجة الحماية المطلوبة حسب الجدول:
(صواعق تيارها حتى 100kA):
1- درجة الحماية 3-4: ونستخدم لحماية المباني السكنية والزراعية والمعامل التي لا تحوي على مواد خطرة قابلة للاشتغال أو للانفجار.
(صواعق تيارها حتى 150kA):
2- درجة لحماية (2): وتستخدم لحماية المنشآت التي تحوي على مواد قابلة للاشتعال أو للانفجار مستودعات (أخشاب - متفجرات).
( صواعق تيارها حتى 200kA)
3- درجة الحماية (1): وتستخدم لحماية المنشآت التي تسبب إصابته بصاعقة إلى كارثة بشرية أو بيئية (محطات نووية - معامل كيمائية) .

## Slide 35
مصنوعة
40X40Cm
150Cm